## Ark1
Indjustering af ventilationsanlæg |  |  |  |  | Indjustering af ventilationsanlæg Udfyldes af underviser |  |  |  |  | Mellemregninger
[10 empty] | KV1 | KV2 | KV3 | KV4 | KV5 | Sum
Qv sum
[10 empty] | 5 | 10 | 15 | 12.5 | 25 | 67.5
Forhold mellem Qv og Kv (deles med 10)
5 | 7 | 3 | 7 | 4 |  |  |  |  | 5 | 10 | 20 | 30 | 25 | 50
0.51527 | 1.4427 | 0.92748 | 1.8034 | 2.0611 | [5 empty] | Beregnet lufthastighed 1
[10 empty] | 5 | 14 | 9 | 17.5 | 20 | 65.5
Beregnet lufthastighed 2
[10 empty] | 5.1527 | 14.4275 | 9.2748 | 18.0344 | 20.6107 | 67.5
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 5 | Ventilatorydelse (deles med 10)
10
[9 empty] | 10% | Facit
[10 empty] | 48.5185 | 24.2593 | 16.1728 | 19.4074 | 9.7037
[5 empty] | 4. Indstil den ønskede lufthastighed (5-13 m/s) |  |  |  |  | Facit omregnet (10 mm max KV indstilling)
[9 empty] | 5 | 10 | 5 | 3.3333 | 4 | 2
Tekst sammensætning
[10 empty] | Juster ventilatorydelse (5-100%) til lufthastigheden ligger så tæt på | 5 | m/s som muligt
[10 empty] | 4. Indstil den ønskede lufthastighed (5- | 13 | m/s)
[6 empty] | LINK |  |  |  | Du afviger | 365 | % fra den optimale indstilling. Kan du gøre det endnu bedre?
|  | Juster ventilatorydelse (5-100%) til lufthastigheden ligger så tæt på 5 m/s som muligt | [7 empty] | Vandrette linjer i diagram
| 10% |  |  |  | Vejledende løsning |  |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | Beregnet ventilatorydelse |  |  | 37.04% |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Du afviger 365 % fra den optimale indstilling. Kan du gøre det endnu bedre? |  |  |  |  | Optimale KV indstillinger
[5 empty] | 10 | 5 | 3.3333 | 4 | 2
Indstil kontrolventiler herunder (1-10 mm)
indtil boldene ligger udfor hinanden
Her indstiller du forudsætningerne for opgaven. Når eleverne efterfølgende scanner Qr-koden eller følge linket forneden, åbner de opgaven med dine indstillinger. De kan ikke se denne side.
1. Indstil evt. kontrolventilerne (KV), så de alle har samme værdi (1-10)
2. Indstil forholdet mellem lufthastigheden Qv [m/s] og kontrolventilåbningen [mm] for de enkelte KV’er. Jo højere tal, jo hurtigere lufthastighed (1-5).
3. Indstil ventilatorydelse (5-100%)
5. Generér Qr kode og link